
附件4：
燃气设计技术复核表（幕墙设计单位）

工程项目名称：                             燃气工程设计单位：
技术复核单位（幕墙设计单位）：                                 年  月  日                               
	技术复核内容
	技术复核的评价说明
	技术复
核结论
	专业
负责人签字

	燃气表安装要求
	复核燃气表的安装场所、安装位置、安装距离是否符合燃气相关设计规范要求，是否便于检查和维护。
	
	
	

	燃气应用安全
	燃气管道（燃气室外立管、燃气引入管）的敷设应满足燃气设计相关规范的要求。室外调压表箱设置位置等，应满足防火分隔及与外墙开口处安全间距要求等。
	
	
	

	防雷
	复核燃气管道及设备的防雷、防静电与幕墙防雷、防静电设计的衔接，并应满足相关规范要求。
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