附件2：

燃气设计技术复核表（PC设计单位）

工程项目名称：                              燃气工程设计单位：

技术复核单位（PC设计单位）：                                  年  月  日

| 技术复核内容 |  | 技术复核的评价说明 |  | 技术复 核结论 | 专业负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线交叉碰撞 | 复核燃气管道与预制构件的预留孔洞、预埋件的位置是否冲突；复核燃气管与预制构件内其他管线的交叉情况，确保无碰撞。 |  |  |  |  |
|  | 协调燃气管与预制构件的连接节点，确保施工可行性。 |  |  |  |  |
| 燃气表箱安装位置 | 复核燃气表箱与预制构件的安装位置是否冲突，确保其安装空间符合要求。 |  |  |  |  |
| 燃气应用安全 | 燃气工程（居民生活用气、商业用气）的构造措施、燃气管道和燃气用具的敷设与预制构件的留孔、预埋、封堵措施等对应。 |  |  |  |  |
| 防雷 | 复核燃气管道及设备的防雷、防静电与预制构件防雷、防静电设计的衔接，并应满足相关规范要求。 |  |  |  |  |

技术复核单位公章                        技术复核单位设计资质章