附表 6.1
幕墙等外立面装饰工程设计技术复核表
工程项目名称：
专项工程设计单位：
技术复核单位（主体设计单位）：             （盖章）        年  月   日

	专业
	技术复核内容
	技术复核结论
	专业负责人签字

	建  筑  专  业
	幕墙的类型及立面设计，包括分格尺寸、开窗位置、材料品种（玻璃、铝板或复合铝板、石材面板、骨架材料等）及色彩，是否符合主体建筑的设计要求
	
	

	
	幕墙设计是否符合主体工程建筑节能设计的要求
	
	

	
	防火分区及层间防火构造能否满足主体建筑设计要求
	
	

	
	消防救援窗、防火窗等是否符合主体工程设计要求
	
	

	结  构  专  业
	风和地震荷载、竖向荷载取值是否符合主体结构设计的要求
	
	

	
	预埋件的位置和支座反力是否满足主体结构设计的要求
	
	

	
	设有层间支座时，其位置和受力是否与主体结构设计一致
	
	

	
	主体结构对幕墙设计的其它方面的要求
	
	

	电  气
	防雷等级和避雷系统的大样设计是否符合主体建筑设计要求
	
	

	暖  通
	幕墙工程涉窗扇（含通风、排烟、应急排烟排热等）位置、开启方式及有效开窗面积是否符合主体工程设计要求
	
	


注：本表由建设单位提供。
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