附表 6.1

# 幕墙等外立面装饰工程设计技术复核表

工程项目名称：

专项工程设计单位：

技术复核单位（主体设计单位）：             （盖章）        年  月   日

| 专业 | 技术复核内容 | 技术复核结论 | 专业负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 专 业 | 幕墙的类型及立面设计，包括分格尺寸、开窗位置、材料品种（玻璃、铝板或复合铝板、石材面板、骨架材料等）及色彩，是否符合主体建筑的设计要求 |  |  |
|  | 幕墙设计是否符合主体工程建筑节能设计的要求 |  |  |
|  | 防火分区及层间防火构造能否满足主体建筑设计要求 |  |  |
|  | 消防救援窗、防火窗等是否符合主体工程设计要求 |  |  |
| 结 构 专 业 | 风和地震荷载、竖向荷载取值是否符合主体结构设计的要求 |  |  |
|  | 预埋件的位置和支座反力是否满足主体结构设计的要求 |  |  |
|  | 设有层间支座时，其位置和受力是否与主体结构设计一致 |  |  |
|  | 主体结构对幕墙设计的其它方面的要求 |  |  |
| 电 气 | 防雷等级和避雷系统的大样设计是否符合主体建筑设计要求 |  |  |
| 暖 通 | 幕墙工程涉窗扇（含通风、排烟、应急排烟排热等）位置、开启方式及有效开窗面积是否符合主体工程设计要求 |  |  |

注：本表由建设单位提供。