宁波市公共建筑节能审查备案登记表
工程所在地：                                          填表日期：年 月 日 

	建设单位名称
	
	设计
	单位

名称
	

	
	
	施工
	
	

	工程名称
	
	工 程 号
	

	空调设置情况
	
	建筑类别
	甲  类□  乙 类□ 丙  类□

	建筑层数（层）
	
	建筑面积（m2）
	
	保温型式
	自保温□  外保温 □内保温□

	围护结构

项  目
	传热系数K值（w/m2·K）
	是否符合要求
	保温隔热材料

	
	 限    值
	设计值
	是
	否
	主 材 名 称
	厚度（mm）

	
	甲类
	乙类
	丙类
	
	
	
	
	

	屋  面
	≤0.5
	≤0.7
	≤1.0
	
	
	
	
	

	外  墙

(含非透明幕墙)
	≤0.7
	≤1.0
	≤1.5
	
	
	
	
	

	底部接触室外

空气的楼板
	≤0.7
	≤1.0
	≤1.5
	
	
	
	
	

	热阻R

m2K/w
	地下室外墙
	≥1.2
	
	
	
	
	

	
	地 面
	≥1.2
	
	
	
	
	

	单一朝向外窗

（含透明幕墙）
	传热系数K值

（w/m2·K）
	遮阳系数Sw
	——
	气密性等级
	可开启面积（%）
	可见光透射比（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	限  值
	设计值
	限值
	设计值
	
	窗
	幕墙
	
	

	窗墙面积比
	南
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	北
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	东
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	西
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分
	
	--
	--
	--
	
	
	与屋顶总面积比（%）
	

	围护结构热工

性能权衡判断
	参照建筑物的采暖和空调能耗（Kmh/m2）
	

	
	设计建筑物的采暖和空调能耗（Kmh/m2）
	

	外窗型材
	塑料□

断热金属□
	窗玻璃

材  料
	中空□Low-E□
	中空玻璃空气层

厚度（mm）
	9A □    12A□ 

15A □    20A □

	新型墙材

选用情况
	部 位
	新型墙材名称
	使用面积（m2）
	新型墙材比（%）

	
	外 墙
	
	
	

	
	内 墙
	
	
	


注：节能备案登记表必须与节能设计表一致。

	暖通设备选用
	用能设备技术措施基本情况

	
	冷

热

源

设

备
	锅炉设备
	热源类型
	燃料品种
	单台额定制热量（kW）
	台数（个）
	热效率(%)

	
	
	
	锅炉 □

电热水器 □

其它□
	燃煤 □

燃油 □

其它 □
	
	
	

	
	
	
	锅炉 □

电热水器 □

其它 □       
	燃煤 □

燃油 □

其它 □      
	
	
	

	
	
	
	锅炉 □ 

电热水器 □

其它 □      
	燃煤 □

燃油 □

其它 □      
	
	
	

	
	
	冷水（热泵）机组
	机组类型
	台数（台）
	单台额定制冷量（kW）
	制冷性能系数COP (W/W)
	综合负荷性能系数IPLV(W/W)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单元式

空气调节

机组
	机组类型
	能效比（W/W）

	
	
	
	风冷式 □  水冷式 □
	接风管 □  不接风管 □
	

	
	
	
	风冷式 □  水冷式 □
	接风管 □  不接风管 □
	        

	
	
	
	风冷式 □  水冷式 □
	接风管 □  不接风管 □
	

	
	
	溴化锂

吸收式

机组
	机组类型
	台数（个）
	性能参数

	
	
	
	
	
	单位制冷量蒸汽耗量[kg/(kW.h)]
	制冷性能系数（W/W）
	供热性能系数（W/W）

	
	
	
	蒸汽双效  □

直燃      □
	
	
	
	

	
	
	
	蒸汽双效  □

直燃      □
	
	
	
	

	
	
	
	蒸汽双效  □

直燃      □
	
	
	
	

	
	空调风

系统
	系统形式
	

	
	
	风机单位风量耗功率W（m2 /h）
	

	
	
	组合式空调机组漏风率%
	

	
	
	排风热回收效率%
	

	
	
	风管绝热层最小热阻m2·k/w
	

	
	空调水

系统
	冷水泵
	热水泵
	并联环路压力损失差%
	系统最大输送能效比ER
	绝热

	
	
	流量
	杨程
	流量
	扬程
	
	冷水管道
	二管制热水管
	材料
	厚度

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	采暖

系统
	热水泵
	耗电输热比EHR
	并联环路压力损失差%
	保温

	
	
	流量
	杨程
	
	
	材料
	厚度

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	系统计量
	

	
	系统调控
	

	结论
	冷、热源

设备
	风机的

单位风量耗

功率
	冷热水系统的

最大输送能效比
	风管绝热层

最小热阻
	冷热水管道

绝热
	照明功率

密度值
	空调自动

控制系统
	能源计量设计

	是否符合标准
	是□
否□
	是□
否□
	是□

否□
	是□
否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工图节能设计

审查意见
	审查单位（章）

年  月  日


	公共建筑节能技术措施实施基本情况

	施工单位自评意见
	施工单位（章）

年   月   日

	设计单位验收意见
	设计单位（章）

年   月   日                                           

	施工过程使用新型墙体材料及建筑节能产品核查意见
	监理单位（章）

                                                 年   月   日

	建设单位意见
	建设单位（章）

年   月   日

	质量监督机构节能专项监督意见
	质量监督机构（章）

年   月   日
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1

