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燃气设计技术复核表（装修设计单位）
工程项目名称：                             燃气工程设计单位：
技术复核单位（装修设计单位）：                                年  月  日                               
	技术复核内容
	技术复核的评价说明
	技术复
核结论
	专业
负责人签字

	结构安全
	燃气工程设计是否影响建筑结构及构件的安全
	
	
	

	管线交叉碰撞
	复核燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距，相关间距是否满足《城镇燃气设计规范》（GB50028）规范要求。
	 
	 
	 

	燃气表安装要求
	复核燃气表的安装场所、安装位置、安装距离是否符合燃气相关设计规范要求，且便于检查和维护。
	
	
	

	燃气应用安全
	一、一般要求：1、复核燃气管道的防腐、连接方式及走向布置、敷设方式；复核管道材料及管道附属设施的选型、设置、安装方式；复核燃气管道与其他设备设施的间距；复核燃气的监控设施设置及防雷、防静电、通风排烟的设置是否满足《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《燃气工程项目规范》（GB55009）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范的要求。2、复核燃气燃烧器具、家用燃气热水器、采暖热水炉的选型、设置、安装是否满足《居民和商业用户管道燃气管理导则》及《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》、《燃气工程项目规范》（GB55009）的要求。
二、消防设施：1、复核燃气设备与消防设施（如消火栓、喷淋系统等）的布置是否冲突，确保消防设施的正常使用。2、复核可燃气体报警系统设置应满足相关规范要求。
三、通风与排烟：复核用气场所通风系统是否满足燃气设备使用要求；复核用气设备排烟设施是否满足使用要求。
	
	
	

	人防
	复核燃气管道设计是否满足人防设计相关要求，复核燃气管道是否有穿越人防工程主体结构。
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